天津图云智能科技有限公司

运维服务工具管理制度

| 文档编号 | TJTY-ITSS-0801 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 刘禹 | 编辑日期 | 2025.1.3 |
| 审核 | 粱学敏 | 审核日期 | 2025.1.3 |
| 批准 | 朱明睿 | 批准日期 | 2025.1.3 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2025.1.3 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025.1.3 | 刘禹 | 新增 |  |

目录

1. 目的	5

2. 范围	5

3. 定义与术语	5

4. 角色与职责	6

4.1. 运维部经理（工具管理负责人）	6

4.2. 硬件运维工程师（工具日常维护人）	6

4.3. 软件运维工程师（工具日常维护人）	7

4.4. 服务台专员（工具使用人）	7

5. 运维工具的使用管理	7

5.1. 修改系统配置	7

5.2. 数据备份	7

5.3. 日常维护	8

5.4. 日常操作要求	9

5.5. 账户管理	9

6. 运维工具的评估及改进	10

6.1. 按需求评估与改进	10

6.2. 定期评估与改进	10

7. 关键绩效指标（KPI）	10

8. 相关文件	11

9. 输出的文件及记录	11

表目录

表 3-1  运维服务工具术语表	5

表 4-1  运维工具管理职责表	6

表 5-1  系统配置修改管理表	7

表 5-2  数据备份管理表	7

表 5-3  日常维护管理表	8

表 5-4  日常操作要求表	9

表 5-5  账户管理要求表	9

表 6-1  按需评估改进流程表	10

表 6-2  定期评估改进表	10

表 7-1  KPI指标表	10

表 9-1  输出文件记录表	11

目的

为了规范天津图云智能科技有限公司（以下简称“公司”）运维工具的统一应用管理，加强用户账号和权限的规范化管理，确保工具安全、有序、稳定运行，防范应用风险。使运维管理规范化、程序化、迅速、快捷，提高公司决策和管理水平，制定本制度。

范围

本制度适用于公司所有运维工具使用及管理人员，包括运维部、技术中心及其他参与运维服务的相关部门。

定义与术语

表 3-1 运维服务工具术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 运维工具 | 公司为保证运维服务质量在服务中使用的各类工具，包括运维过程管理工具、运维监控工具、自动化运维工具、诊断分析工具等 |
| 运维过程管理工具 | 用于管理运维流程的工具，如服务台系统、工单系统、变更管理系统、配置管理系统等 |
| 运维监控工具 | 用于监控IT基础设施和应用系统的工具，如服务器监控、网络监控、应用性能监控等 |
| 系统管理员账户 | 具有运维工具最高管理权限的账户，用于系统配置、用户管理、权限分配等 |
| 普通账户 | 运维人员日常使用的账户，用于执行运维操作 |

角色与职责

表 4-1 运维工具管理职责表

| 角色 | 岗位 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 工具管理负责人 | 运维部经理 | - 负责对公司运维工具的整体规划、选型、开发、组织实施和项目验收工作； - 负责向上级提供信息化建设方面的意见和建议； - 负责定期开展对运维工具的使用效果评估和改进工作。 |
| 工具日常维护人 | 硬件运维工程师、软件运维工程师 | - 负责运维工具的维护、升级等日常管理工作； - 保证工具正常运行，确保业务的正常开展； - 负责对运维工具的运行情况进行监管和控制； - 负责对操作人员进行教育和培训，使其掌握运维工具的使用。 |
| 工具使用人 | 硬件运维工程师、软件运维工程师、服务台专员 | - 遵守运维工具的使用规范； - 按操作规程执行操作； - 发现工具问题及时上报； - 提出工具优化建议。 |
| 质量监督 | 质量部经理、质量专员 | - 监督运维工具管理过程的规范性； - 参与工具使用效果的评估。 |

运维部经理（工具管理负责人）

- 负责对公司运维工具的整体规划、选型、开发、组织实施和项目验收工作；

- 负责向上级提供信息化建设方面的意见和建议；

- 负责定期开展对运维工具的使用效果评估和改进工作；

- 审批运维工具的配置修改和权限变更；

- 组织运维工具相关的培训和宣贯。

硬件运维工程师（工具日常维护人）

- 负责硬件相关运维工具的维护、升级等日常管理工作；

- 保证硬件监控工具正常运行，确保业务的正常开展；

- 负责对运维工具的运行情况进行监管和控制；

- 负责对操作人员进行教育和培训，使其掌握工具的使用。

软件运维工程师（工具日常维护人）

- 负责软件相关运维工具的维护、升级等日常管理工作；

- 保证软件监控工具、流程管理工具正常运行；

- 负责对运维工具的运行情况进行监管和控制；

- 负责对操作人员进行教育和培训，使其掌握工具的使用。

服务台专员（工具使用人）

- 负责服务台相关工具的使用；

- 遵守运维工具的使用规范；

- 发现工具问题及时上报；

- 提出工具优化建议。

运维工具的使用管理

修改系统配置

表 5-1 系统配置修改管理表

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 修改系统配置指因业务需求改变或网络环境、系统环境改变，需要修改系统配置参数以保证系统正常运行或提高性能的行为 |
| 2 | 系统配置修改通常安排在非业务繁忙期间进行 |
| 3 | 如果修改会中断正常业务运营的，必须提前向运维部经理申请，由运维部经理向上级和使用部门汇报，协商后方能执行 |
| 4 | 所有配置修改必须通过变更管理流程，经审批后方可执行 |
| 5 | 配置修改完成后，需更新配置管理数据库中的相关配置信息 |

数据备份

表 5-2 数据备份管理表

| 备份类型 | 备份内容 | 备份频率 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统数据备份 | 运维工具的系统数据、配置文件 | 每天一次 | 软件运维工程师 |
| 软件配置信息备份 | 工具软件的配置参数 | 每次修改配置前 | 软件运维工程师 |
| 业务数据备份 | 运维过程中产生的业务数据 | 每天一次 | 软件运维工程师 |

数据备份要求：

- 备份数据应存放在与运行环境分离的存储介质上；

- 定期验证备份数据的可用性和完整性，至少每季度一次；

- 备份数据的保留周期应符合业务要求，至少保留30天；

- 备份操作应有记录，包括备份时间、内容、结果等。

日常维护

表 5-3 日常维护管理表

| 维护活动 | 要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 故障处理 | 如运维工具在运行过程中出现问题，操作人员应及时联系维护人员，并将故障情况详细描述 | 操作人员 |
| 日志检查 | 维护人员应每周检查主机登陆日志，及时发现不合法的登陆情况 | 硬件/软件运维工程师 |
| 密码管理 | 维护人员应加强口令管理，对系统管理员所用口令每月更换一次，口令要无规则，重要口令要多于八位 | 运维部经理 |
| 系统巡检 | 每月对运维工具进行一次全面巡检，检查运行状态和性能 | 硬件/软件运维工程师 |

日常操作要求

表 5-4 日常操作要求表

| 序号 | 管理要求 |
| --- | --- |
| 1 | 操作人员必须遵守各项规章制度和操作规程，熟练掌握操作技术 |
| 2 | 对于运维工具的使用和操作，应严格按照工具自身说明文档执行 |
| 3 | 操作人员开机前必须认真检查设备，确认正常开机后方可开机，工作结束后按操作规程关机 |
| 4 | 临时离岗必须退出系统 |
| 5 | 操作员在操作过程中遇到意外情况应及时报告，并如实做好现场记录以利维护，不可强行操作以免引发事故造成损失 |
| 6 | 操作员必须在规定职责范围内完成工作，不得越权操作 |
| 7 | 注册密码只限本人使用，相互保密，定期更新。发现泄密，要立即修改和报告 |
| 8 | 操作员要严格遵守保密制度，违反规定造成不良后果者要追究当事人和有关人员责任 |
| 9 | 操作员要对保密信息严加看管，不得遗失、私自传播 |

账户管理

表 5-5 账户管理要求表

| 账户类型 | 管理要求 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 系统管理员账户 | - 由运维部经理进行管理； - 密码每月更换一次，以防密码泄露； - 密码强度符合安全要求（长度≥8位，包含大小写字母、数字、特殊字符） | 运维部经理 |
| 普通账户申请 | - 员工因工作需要申请账户，由运维部经理审核； - 经公司核准后创建账户并开放相应的访问权限 | 运维部经理 |
| 账户权限 | - 建立用户账号时使用唯一的用户账号，避免使用共享账号； - 用户账号的功能权限以满足用户需要且最小授权为原则； - 不得有与用户职责无关的权限 | 运维部经理 |
| 账户审计 | （1）每季度对账户权限进行一次审计；（2）及时清理过期账户和无效权限 | 质量专员 |
| 权限禁止 | 任何人不得利用自己在系统内的管理权限私自设立账户或为第三方提升权限 | 所有人 |

运维工具的评估及改进

公司负责主导运维工具的应用效果的定期评估与改进工作。

按需求评估与改进

表 6-1 按需评估改进流程表

| 步骤 | 活动 | 责任人 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作人员在使用过程中如果需要增加或修改工具功能，向上级主管提出 | 操作人员 | 改进建议 |
| 2 | 运维部经理对优化建议进行评估 | 运维部经理 | 评估意见 |
| 3 | 评估通过后，与供应商联系或内部开展工具改造 | 技术中心经理 | 改造方案 |
| 4 | 对相应模块进行升级或更新 | 技术中心经理 | 升级记录 |

定期评估与改进

表 6-2 定期评估改进表

| 评估类型 | 评估周期 | 责任人 | 评估内容 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度评估 | 每年一次 | 运维部经理 | - 工具使用效果评估； - 工具覆盖度评估； - 用户满意度调查； - 工具改进建议汇总 | 《运维工具年度评估报告》 |
| 季度回顾 | 每季度一次 | 运维部经理 | - 工具运行状况回顾； - 工具问题统计； - 优化计划执行情况 | 季度回顾记录 |

关键绩效指标（KPI）

表 7-1 KPI指标表

| 绩效指标 | 目标值 | 衡量方式 | 考核频度 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运维工具评审次数 | ≥1次 | 对运维工具使用效果的评审次数 | 年度 | 运维部 |

相关文件

- 《变更管理程序》

- 《配置管理程序》

- 《信息安全管理程序》

- 《事件管理程序》

输出的文件及记录

表 9-1 输出文件记录表

| 文件和记录 | 责任部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- |
| 《运维工具年度评估报告》 | 运维部 | 运维部经理 |
| 《账户权限审计记录》 | 质量部 | 质量专员 |
| 《数据备份记录》 | 运维部 | 软件运维工程师 |
| 《工具巡检记录》 | 运维部 | 硬件/软件运维工程师 |
| 《工具改进建议记录》 | 运维部 | 操作人员 |