天津图云智能科技有限公司

企业门店ERP统一管理系统
2025年度应急演练大纲

| 文档编号 | TJTY-ITSS-1002 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 刘禹 | 编辑日期 | 2025.1.3 |
| 审核 | 粱学敏 | 审核日期 | 2025.1.3 |
| 批准 | 朱明睿 | 批准日期 | 2025.1.3 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2025.1.3 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025.1.3 | 刘禹 | 新增 |  |

目录

1. 演练目的	4

2. 演练范围	4

3. 演练组织	4

4. 演练场景	4

5. 演练评估	5

6. 相关文件	5

表目录

表 5-1  演练基本信息表	4

表 5-1  演练岗位职责表	4

表 5-1  演练场景表	5

表 5-1  演练评估项目表	5

表 5-1  演练相关材料表	5

演练目的

本次应急演练旨在达成以下目标：

- 验证《企业门店ERP统一管理系统》应急预案的有效性和可操作性

- 检验应急响应团队的响应速度和处置能力

- 发现应急预案中存在的不足，提出改进措施

- 提升项目整体应急保障水平

演练范围

表 2-1 演练基本信息表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 演练项目 | 企业门店ERP统一管理系统 |
| 演练类型 | 实战演练 |
| 演练时间 | 2025年（具体时间待定） |
| 演练地点 | 客户现场 |
| 参与人员 | 应急响应团队、项目运维人员 |

演练组织

表 3-1 演练岗位职责表

| 角色 | 岗位 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 演练总指挥 | 运维部经理 | 负责演练整体指挥和决策 |
| 演练执行组长 | 运维项目经理 | 负责演练具体组织和协调 |
| 技术处置组 | 软件运维工程师、硬件运维工程师 | 负责技术问题排查和恢复 |
| 后勤保障组 | 备件库专员 | 负责备件调配和资源保障 |
| 评估观察组 | 质量部专员 | 负责演练过程记录和评估 |

演练场景

表 4-1 演练场景表

| 序号 | 场景名称 | 演练类型 | 演练目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器硬件故障 | 实战演练 | 验证服务器故障应急响应，测试备用服务器切换 |
| 2 | 数据库损坏 | 桌面推演 | 验证数据库恢复能力，测试备份恢复流程 |
| 3 | 网络中断 | 桌面推演 | 验证网络故障应急响应，测试备用线路切换 |
| 4 | 前端设备故障 | 实战演练 | 验证前端设备故障应急响应，测试备件更换流程 |

演练评估

表 5-1 演练评估项目表

| 评估项 | 评估标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 响应及时性 | 是否在规定时间内响应 | 20分 |
| 处置规范性 | 是否按应急预案执行 | 20分 |
| 技术操作准确性 | 技术操作是否正确有效 | 20分 |
| 团队协作 | 团队配合是否顺畅 | 15分 |
| 信息通报 | 信息报告是否及时准确 | 15分 |
| 恢复时效 | 是否在RTO内完成恢复 | 10分 |
| 总分 |  | 100分 |

评估等级：≥90分为优秀，75-89分为良好，60-74分为合格，<60分为不合格

相关文件

表 6-1 演练相关材料表

| 文件名称 | 文件编号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 应急演练预案 | TJTY-ITSS-0620 | 依据本大纲制定，细化演练流程和操作步骤 |
| 应急演练计划 | TJTY-ITSS-0621 | 明确具体时间、地点、人员、物资安排 |
| 应急演练报告 | TJTY-ITSS-0622 | 演练后总结评估，记录问题和改进 |