天津图云智能科技有限公司

组织级运维服务目录

| 文档编号 | TJTY-ITSS-0101 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作者 | 刘禹 | 编辑日期 | 2025.1.3 |
| 审核 | 粱学敏 | 审核日期 | 2025.1.3 |
| 批准 | 朱明睿 | 批准日期 | 2025.1.3 |
| 发布范围 | 内部 | 发布日期 | 2025.1.3 |

文档修订信息

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2025.1.3 | 刘禹 | 新增 |  |

目录

天津图云智能科技有限公司	1

组织级运维服务目录	1

1. 术语和定义	4

2. 公司服务目录表汇总	5

2.1. 基础环境运维服务	5

2.2. 硬件运维服务	6

2.3. 软件运维服务	7

3. 组织级运维服务目录	8

术语和定义

| 服务目录标题 | 解释说明 | 内容说明 | 设计依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务类别 | 定义向客户提供的总体服务种类 | 分类为:基础环境运维服务/硬件运维服务/软件运维服务等 | 基于GB/T 29264标准，从整体上定义服务类别 |
| 服务范围 | 特指服务项下所界定的服务范围 | 如“硬件运维服务”下包括网络运维、主机运维、桌面运维等 | 从服务销售与购买的角度，需界定明确的服务范围 |
| 服务子类 | 对总体服务种类进行更细的分类 | 如:网络巡检服务/网络响应支持/网络优化改善 | 基于GB/T 29264标准，细化服务类别 |
| 服务名称 | 服务子类的具体名称 | 如:网络设备巡检服务 | 对服务子类的具体名称描述 |
| 服务对象 | 接受服务的具体设备或系统 | 如:路由器、交换机、服务器、桌面设备等 | 明确服务的具体对象 |
| 服务简介 | 针对服务范围内的服务所提供的具体服务活动 | 如:对网络设备进行定期巡检、状态监控 | 服务产品的内容组成 |
| 服务方式 | 定义向客户提供的服务支持方式 | 如:现场/远程 | 便于客户了解服务交付所提供的支持方式 |
| 服务级别 | 定义向客户提供的服务级别 | 分类为:高SLA-A/中SLA-B/低SLA-C | 不同级别的服务产品对应不同的服务承诺与资源投入 |
| 交付成果 | 服务完成后提交的文档或记录 | 如:巡检单、服务报告 | 明确服务交付物 |

公司服务目录表汇总

基础环境运维服务

| 类别 | 服务分类 | 服务代码 | 服务名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础环境 运维服务 (0401) | 基础环境运维服务(0401) | 0401-01 | 基础环境巡检服务 |
|  |  | 0401-02 | 基础环境响应支持服务 |
|  |  | 0401-03 | 基础环境优化改善服务 |

硬件运维服务

| 类别 | 服务分类 | 服务代码 | 服务名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬件运维服务(0402) | 网络运维服务(040201) | 040201-01 | 网络设备巡检服务 |
|  |  | 040201-02 | 网络设备响应支持服务 |
|  |  | 040201-03 | 网络设备优化改善服务 |
|  | 主机运维服务(040202) | 040202-01 | 服务器巡检服务 |
|  |  | 040202-02 | 服务器响应支持服务 |
|  |  | 040202-03 | 服务器优化改善服务 |
|  | 桌面运维服务(040204) | 040204-01 | 桌面设备巡检服务 |
|  |  | 040204-02 | 桌面设备响应支持服务 |
|  |  | 040204-03 | 桌面设备优化改善服务 |
|  | 其他硬件运维服务嘎嘎(040299) | 040299-01 | 其他硬件巡检服务 |
|  |  | 040299-02 | 其他硬件响应支持服务 |
|  |  | 040299-03 | 其他硬件优化改善服务 |

软件运维服务

| 类别 | 服务分类 | 服务代码 | 服务名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件运维服务 (0403) | 应用软件运维服务(040303) | 040303-01 | 应用软件巡检服务 |
|  |  | 040303-02 | 应用软件运维服务 |
|  |  | 040303-03 | 应用软件优化服务 |

组织级运维服务目录

| 类别 | 服务范围 | 服务子类 | 服务名称 | 服务对象 | 服务内容简介及目标 | 服务方式 | 服务级别 | 交付成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0401 | 基础环境运维 | 0401-01 | 电力、空调、消防、UPS、安防等基础环境的运维例行维护 | 自动化、UPS机房、调度室机房、调控主站机房、数据网机房、通讯机房、通讯机房配网机房、通讯+JL房电源室等 | 运维服务范围内的所有基础环境设备的运行维护，对指定的设备进行例行操作、日常维保、特殊维保、系统恢复演练以及例行检查、定期巡检等规定操作，并如实记录例如 UPS 运行状态、温度、湿度、烟雾报警等。 | 现场/ 远程 | 高 SLA-A：巡检每天/次 中 SLA-B：巡检每周/次 低 SLA-C：巡检每月/次 | 巡检单 |
|  |  | 0401-02 | 电力、空调、消防、UPS、安防等基础环境的运维响应支持 | 自动化、UPS 机房、调度室机房、调控主站机房、数据网机房、通讯机房、通讯机房配网机房、通讯+JL房电源室等 | 运维服务范围内的所有基础环境设备的运行维护，对指定的设备进行例行操作、日常维保、特殊维保、系统恢复演练以及例行检查、定期巡检等规定操作，并如实记录例如 UPS 运行状态、温度、湿度、烟雾报警等。 |  | 高 SLA-A：服务时间：7*24，15分钟内响应1小时远程解决，远程无法解决，2 个小时现场解决 中 SLA-B：服务时间：7*24，30分钟内响应，2-4小时远程解决，远程无法解决，1个工作日现场解决。 低 SLA-C：服务时间：7*24，2小时内响应，4-8小时远程解决，远程无法解决，2个工作日现场解决。 | 服务 报告 |
|  |  | 0401-03 | 电力、空调、消防、UPS、安防等基础环境的运维优化改善 | 自动化、UPS 机房、调度室机房、调控主站机房、数据网机房、通讯机房、通讯机房配网机房、通讯+JL房电源室等 | 运维服务范围内的所有基础环境设备的运行维护，对指定的设备进行例行操作、日常维保、特殊维保、系统恢复演练以及例行检查、定期巡检等规定操作，并如实记录例如 UPS 运行状态、温度、湿度、烟雾报警等。 |  | 依据用户业务需求提供优化改善服务 | 服务 报告 |
| 040201 | 网络运维服务 | 040201-01 | 网络设备巡检服务 | 路由器、交换机、防火墙、负载均衡等网络设备 | 定期对路由器、交换机、防火墙进行巡检，保障网络状态稳定 | 现场/ 远程 | 高 SLA-A：巡检每天/次 中 SLA-B：巡检每周/次 低 SLA-C：巡检每月/次 | 巡检单 |
|  |  | 040201-02 | 网络设备响应支持 | 路由器、交换机、防火墙、负载均衡等网络设备 | 及时响应路由器、交换机、防火墙扥网络设备故障，恢复网络运行 |  | 高 SLA-A：服务时间：7*24，15分钟内响应1小时远程解决，远程无法解决，2 个小时现场解决 中 SLA-B：服务时间：7*24，30分钟内响应，2-4小时远程解决，远程无法解决，1个工作日现场解决。 低 SLA-C：服务时间：7*24，2小时内响应，4-8小时远程解决，远程无法解决，2个工作日现场解决。 | 服务 报告 |
|  |  | 040201-03 | 网络设备优化改善 | 路由器、交换机、防火墙、负载均衡等网络设备 | 分析网络设备原因，及时进行优化 |  | 依据用户业务需求提供优化改善服务 | 服务 报告 |
| 040202 | 主机运维服务 | 040202-01 | 主机巡检服务 | 机架式服务器、PC服务器、小型服务器 | 定期对服务器进行状态检查、性能监控、系统日志分析，及时发现并处理潜在问题，保障服务器稳定运行。 | 现场/ 远程 | 高 SLA-A：巡检每天/次 中 SLA-B：巡检每周/次 低 SLA-C：巡检每月/次 | 巡检单 |
|  |  | 040202-02 | 主机响应支持 | 机架式服务器、PC服务器、小型服务器 | 及时响应并解决服务器的突发故障，提供技术支持，进行故障诊断与处理，恢复业务正常运行。 |  | 高 SLA-A：服务时间：7*24，15分钟内响应1小时远程解决，远程无法解决，2 个小时现场解决 中 SLA-B：服务时间：7*24，30分钟内响应，2-4小时远程解决，远程无法解决，1个工作日现场解决。 低 SLA-C：服务时间：7*24，2小时内响应，4-8小时远程解决，远程无法解决，2个工作日现场解决。 | 服务 报告 |
|  |  | 040202-03 | 主机设备优化改善 | 机架式服务器、PC服务器、小型服务器 | 分析服务器运行中出现问题的原因，进行系统参数优化、资源配置优化、性能调优，提升服务器运行效率 |  | 依据用户业务需求提供优化改善服务 | 服务 报告 |
| 040204 | 桌面运维服务 | 040204-01 | 桌面设备巡检服务 | 台式机、工作站、便携式计算机等 | 定期对桌面设备进行状态检查、系统更新、病毒查杀，及时发现并处理潜在问题，保障用户正常使用 | 现场/ 远程 | 高 SLA-A：服务时间：7*24，15分钟内响应1小时远程解决，远程无法解决，2 个小时现场解决 中 SLA-B：服务时间：7*24，30分钟内响应，2-4小时远程解决，远程无法解决，1个工作日现场解决。 低 SLA-C：服务时间：7*24，2小时内响应，4-8小时远程解决，远程无法解决，2个工作日现场解决。 | 巡检单 |
|  |  | 040204-02 | 桌面设备响应支持 | 台式机、工作站、便携式计算机等 | 及时响应并解决桌面设备的突发故障，提供技术支持，进行故障诊断与处理，恢复设备正常运行 |  | 依据用户业务需求提供优化改善服务 | 服务 报告 |
|  |  | 040204-03 | 桌面设备优化改善 | 台式机、工作站、便携式计算机等 | 分析桌面设备运行中出现问题的原因，进行系统优化、软件升级、硬件升级建议，提升用户体验 |  |  | 服务 报告 |
| 040299 | 其他硬件运维服务 | 040299-01 | 烟感检测模 块、前端门 禁设备、电 磁锁、生物 识别读卡 器、开门开 关等设备等 硬件设备例 行操作 | 烟感检测模块、前端门禁设备、电磁锁、生物识别读卡器、开门开关等设备等硬件设备 | 1.及时响应并解决安防、楼宇智能化等设备的突 发故障，提供技术支持，修复故障，提供故障处 理报告。 2.故障发生或接到故障电话时，工作人员要准确 记录有关内容，在初步判断非日常故障，并及时 续报处理进展情况。相关人员须做好有关材料的 存档工作 3.根据故障的问题描述及时指导相关方进行告知 协调相关人员进行处理和排除；并且第一时间进 行远程及现场处理； | 现场/ 远程 | 高 SLA-A：巡检每天/次 中 SLA-B：巡检每周/次 低 SLA-C：巡检每月/次 | 巡检单 |
|  |  | 040299-02 | 烟感检测模 块、前端门 禁设备、电 磁锁、生物 识别读卡 器、开门开 关等设备等 硬件设备响应支持 | 烟感检测模块、前端门禁设备、电磁锁、生物识别读卡器、开门开关等设备等硬件设备 | 1.及时响应并解决安防、楼宇智能化等设备的突发故障，提供技术支持，修复故障，提供故障处理报告。 2.故障发生或接到故障电话时，工作人员要准确记录有关内容，在初步判断非日常故障，并及时续报处理进展情况。相关人员须做好有关材料的存档工作 3.根据故障的问题描述及时指导相关方进行告知 协调相关人员进行处理和排除；并且第一时间进 行远程及现场处理； |  | 高 SLA-A：服务时间：7*24，15分钟内响应1小时远程解决，远程无法解决，2 个小时现场解决 中 SLA-B：服务时间：7*24，30分钟内响应，2-4小时远程解决，远程无法解决，1个工作日现场解决。 低 SLA-C：服务时间：7*24，2小时内响应，4-8小时远程解决，远程无法解决，2个工作日现场解决。 | 服务 报告 |
|  |  | 040299-03 | 烟感检测模 块、前端门 禁设备、电 磁锁、生物 识别读卡 器、开门开 关等设备等 硬件设备优化改善 | 烟感检测模块、前端门禁设备、电磁锁、生物识别读卡器、开门开关等设备等硬件设备 | 1.及时响应并解决安防、楼宇智能化等设备的突 发故障，提供技术支持，修复故障，提供故障处 理报告。 2.故障发生或接到故障电话时，工作人员要准确 记录有关内容，在初步判断非日常故障，并及时 续报处理进展情况。相关人员须做好有关材料的 存档工作 3.根据故障的问题描述及时指导相关方进行告知 协调相关人员进行处理和排除；并且第一时间进 行远程及现场处理； |  | 依据用户业务需求提供优化改善服务 | 服务 报告 |
| 040301 | 基础软件运维服务 | 040301-01 | 基础软件例行操作 | 操作系统、数据库系统、中间件等 | 对基础软件进行状态检查、日志分析、性能监控，及时发现并处理潜在问题，保障基础软件稳定运行 | 现场/ 远程 | 高 SLA-A：巡检每天/次 中 SLA-B：巡检每周/次 低 SLA-C：巡检每月/次 | 巡检单 |
|  |  | 040301-02 | 基础软件响应支持 | 操作系统、数据库系统、中间件等 | 对基础软件进行状态检查、日志分析、性能监控，及时发现并处理潜在问题，保障基础软件稳定运行 |  | 高 SLA-A：服务时间：7*24，15分钟内响应1小时远程解决，远程无法解决，2 个小时现场解决 中 SLA-B：服务时间：7*24，30分钟内响应，2-4小时远程解决，远程无法解决，1个工作日现场解决。 低 SLA-C：服务时间：7*24，2小时内响应，4-8小时远程解决，远程无法解决，2个工作日现场解决。 | 服务 报告 |
|  |  | 040301-03 | 基础软件优化改善 | 操作系统、数据库系统、中间件等 | 对基础软件进行状态检查、日志分析、性能监控，及时发现并处理潜在问题，保障基础软件稳定运行 |  | 依据用户业务需求提供优化改善服务 | 服务 报告 |
| 040303 | 应用软件运维服务 | 040303-01 | 应用软件例行操作 | 机房环境集中监控系统平台、自动化机房监控系统等应用软件 | 1. 针对机房环境集中监控系统平台、自动化机房监控系统等应用进行实时检查和分析，及时发现故障，完成监控日志； 2. 定期对软件运行状态进行检查和分析，完成巡检报告。 3.监测网络安防设备系统软件运行状态。 | 现场/ 远程 | 高 SLA-A：巡检每天/次 中 SLA-B：巡检每周/次 低 SLA-C：巡检每月/次 | 巡检单 |
|  |  | 040303-02 | 应用软件响应支持 | 机房环境集中监控系统平台、自动化机房监控系统等应用软件 | 1.针对机房环境集中监控系统平台、自动化机房监控系统等应用软件运行情况，进行系统更新，对服务请求或故障申报提供及时服务。如对应用软件中的参数、数据、权限等进行增删改查等操 作，解决应用软件运行过程中出现的故障、问题，并按期提交报告。 2.提供技术支持，修复故障，提供故障处理报告。 根据用户需求更新升级；完善系统功能修改，根据重大问题处理，进行软件更新升级；受理应用软件故障事件；对事件进行分析，故障定位； 3.提出处理意见，经审核后实施 |  | 高 SLA-A：服务时间：7*24，15分钟内响应1小时远程解决，远程无法解决，2 个小时现场解决 中 SLA-B：服务时间：7*24，30分钟内响应，2-4小时远程解决，远程无法解决，1个工作日现场解决。 低 SLA-C：服务时间：7*24，2小时内响应，4-8小时远程解决，远程无法解决，2个工作日现场解决。 | 服务 报告 |
|  |  | 040303-03 | 应用软件优化改善 | 机房环境集 中监控系统平台、自动化机房监控系统等应用软件 | 1、发布针对机房环境集中监控系统平台、自动化机房监控系统等应用软件更新，以解决平台的问题，找出解决问题的方法，进行优化改进 |  | 依据用户业务需求提供优化改善服务 | 服务 报告 |